МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Нижегородский колледж малого бизнеса

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно - коммунальных услуг

для специальности

08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

Нижний Новгород

2025

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………………..............................4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………………………………………………..................................10

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………..22

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………………………………..25

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно - коммунальных услуг

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы, предназначена для изучения в профессиональном образовательном учреждении, реализующем образовательную программу среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС при подготовке специалистов среднего звена по специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина относится к профессиональным модулям.

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

1.2.1. Перечень общих компетенций:

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, принять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:

| Вид деятельности – Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать работы и услуги по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | Знания: инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов многоквартирного дома; строительных материалов и технологий ремонта инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов многоквартирного дома; единой системы конструкторской документации; дефектов инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов и технологий их устранения; методов визуального и инструментального обследования общего имущества в многоквартирном доме; основных положений правил эксплуатации инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий; технологий энергосбережения и энергоэффективности для пользователей жилых помещений; требований к поверке, содержанию и использованию приборов учета; правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда; требований жилищного законодательства Российской Федерации по взаимодействию с собственниками и нанимателями многоквартирного дома для обеспечения правил пользования общим имуществом и жилыми помещениями и безопасности проживания. Умения: применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования общего имущества; составлять перечень (план) работ и услуг и определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей общего имущества в многоквартирном доме; оформлять акты и предписания по результатам осмотров и проверок; вести журналы осмотров и составлять дефектные ведомости. Практический опыт: проведения плановых и внеплановых осмотров общего имущества с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению; подготовки (согласования) технических заданий на выполнение работ по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. |
| ПК 2.2 Организовывать техническую эксплуатацию инженерных систем и конструктивных элементов зданий жилищно-коммунального хозяйства | Знания: порядка организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий; правил эксплуатации инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий; правил и методов оценки физического и морального износа зданий; правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей. правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации; правил эксплуатации систем отопления; правил эксплуатации внутридомового газового оборудования; технологий обработки информации с использованием средств; вычислительной техники, современных коммуникаций и связи. Умения: применять инструментальные методы контроля технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования зданий; определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей зданий; применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией. Практический опыт: организации технического обслуживания инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий, проведения подготовки зданий к сезонной эксплуатации; разработки и корректировки технической документации по эксплуатации инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий. |
| ПК 2.3 Осуществлять контроль технического состояния многоквартирного дома и качества предоставления коммунальных ресурсов | Знания: законодательства Российской Федерации о единстве измерений. Правила предоставления коммунальных услуг; требований к качеству коммунальных ресурсов; видов, назначения, устройства, принципов работы приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов, КИП; технологий и техники обслуживания систем учета и регулирования потребления энергоресурсов; принципов автоматического регулирования потребления энергоресурсов; расчетных значений (минимальных и максимальных) потребления коммунальных ресурсов; расчетного температурного графика подачи теплоносителя и воды; специализированных программных приложений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для осуществления коммуникаций в организации. Умения: определять количество и показатели качества поступающих коммунальных ресурсов; документировать исполнение требований актов жилищного законодательства Российской Федерации и условий договоров в части работы по контролю качества поступающих коммунальных ресурсов. Определять отсутствие внешних повреждений и надежность механических соединений, целостность электрических соединений приборов учета и регулирования коммунальных ресурсов; распознавать все нештатные ситуации, регистрируемые приборами учета и КИП; идентифицировать неисправности приборов учета и регулирования коммунальных ресурсов, КИП; применять программное обеспечение и современные информационные технологии, используемые организацией. Практический опыт: повседневного (текущего) контроля за работой внутридомовых инженерных систем и оборудования многоквартирных домов и качества коммунальных ресурсов, в том числе по сигналам, поступающим на панель управления автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления (АСДКУ). Оценки потребления, количества и качества поступающих коммунальных ресурсов на основании, данных контрольно-измерительных приборов (КИП) и устранение в ходе осмотра выявленных неисправностей, нарушений, не требующих отключения приборов учета и регулирования коммунальных ресурсов, КИП. Подготовки сводок об отключениях руководству и информирование пользователей многоквартирных домов о проводимых мероприятиях по устранению чрезвычайных и аварийных ситуаций, планируемых сроках восстановления работы инженерных систем и оборудования, качества коммунальных ресурсов |
| ПК 2.4 Организовывать устранение аварийных ситуаций и проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов | Знания: нормативных правовых актов, регламентирующих проведение диспетчерского и аварийного обслуживания многоквартирных домов; требований охраны труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии при проведении аварийного обслуживания многоквартирных домов; порядка действий при типичных аварийных ситуациях многоквартирных домов; допустимых норм планировки, площади, микроклимата и уровни освещенности, инсоляции, воздухообмена, шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений; требований по предотвращению криминальных проявлений, террористических актов и их последствий. Умения: организовывать работу рабочих специалистов в условиях аварийных и восстановительных работ; определять порядок действий в аварийных ситуациях с целью локализации и предотвращения ущерба имуществу физических и юридических лиц; производить необходимые отключения инженерных систем гражданских зданий в рамках локализации и предотвращения распространения последствий аварий; принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; оценивать уровни доступа персонала и пользователей территорию, в здание (сооружение) и конкретные помещения. Практический опыт: взаимодействия с диспетчером и аварийными службами коммунальных организаций при исполнении заявки диспетчерской службы; выполнения работ по устранению причин аварии и предотвращению распространения последствий аварии многоквартирных домов; разработки комплекса мероприятий по безопасному и безвредному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимата, воздухообмена, уровня шума и вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений; разработки комплекса мероприятий, направленных на предотвращение криминальных проявлений, террористических актов и их последствий; разработки мероприятий по выполнению требований доступности здания для маломобильных групп населения. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов –   435

в том числе в форме практической подготовки – 108

Из них на освоение МДК – 231

в том числе самостоятельная работа –13

практики, в том числе 	учебная – 36

производственная – 108

Промежуточная аттестация –

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  | Консультации по модулю | Промежуточная аттестация по модулю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Учебная | Производственная (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 – 2.4 ОК 01 – 09 | МДК 02.01 Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда | 132 | 119 | 34 | 20 | 13 | - | - | - | - |
|  | МДК 02.02 Проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности | 124 | 112 | 34 | - | 12 | - | - | - | - |
|  | Учебная практика | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
|  | Производственная практика | 108 | - | - | - | - | - | 108 | - | - |
|  | Консультации | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  | Всего: | 412 | 246 | 102 | 20 | 27 | 72 | 108 | 6 | 6 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч. / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК. 02.01 Содержание, контроль и техническая эксплуатация жилищного фонда |  | 119 |
| Тема 1.1. Конструктивные элементы, инженерные системы и оборудование многоквартирного дома | Содержание | 14 |
|  | 1. Общие понятия о многоквартирных домах, их классификация. | 2 |
|  | 2. Требования, предъявляемые к многоквартирным домам | 2 |
|  | 3.Параметры и конструктивные характеристики многоквартирных домов. Конструктивные элементы многоквартирных домов. | 2 |
|  | 4. Инженерные системы и оборудование многоквартирных домов. | 2 |
|  | 5. Современные фасадные системы. | 2 |
|  | 6. Единая система конструкторской документации | 2 |
|  | 7. Техническая документация на многоквартирный дом | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическое занятие № 1. Выполнение конструктивной схемы МКД по заданным параметрам | 2 |
|  | Практическое занятие № 2. Выполнение схемы системы водоснабжения МКД по заданным параметрам | 2 |
|  | Практическое занятие № 3. Чтение чертежей марки ВК\ АР,АC | 2 |
|  | Практическое занятие № 4. Чтение чертежей марки ОВ/ ЭС | 2 |
| Тема 1.2. Техническая эксплуатация конструктивных элементов многоквартирного дома | Содержание | 12 |
|  | 1. Дефекты конструктивных элементов и фасада многоквартирного дома | 2 |
|  | 2. Визуальное и инструментальное обследование конструктивных элементов | 2 |
|  | 3. Инстументальное обследование конструктивных элементов многоквартирного дома | 2 |
|  | 4. Мероприятия по технической эксплуатации конструктивных элементов многоквартирного дома | 4 |
|  | 5. Физический и моральный износ конструктивных элементов многоквартирного дома | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение работ по визуальному обследованию технического состояния лестничного марша и лестничной клетки многоквартирного дома | 2 |
|  | Практическое занятие №6. Выполнение работ по обследованию технического состояния фасада многоквартирного дома | 2 |
|  | Практическое занятие № 7. Составление акта осмотра конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме | 2 |
|  | Практическое занятие № 8 Оценка физического износа и определение категории технического состояния отдельных конструктивных элементов здания | 2 |
| Тема 1.3. Техническая эксплуатация инженерных систем и оборудования многоквартирного дома | Содержание | 32 |
|  | 1.Основные неисправности системы водоснабжения многоквартирного дома | 2 |
|  | 2.Методика оценки состояния инженерного оборудования систем водоснабжения | 2 |
|  | 3.Мероприятия по технической эксплуатации инженерного оборудования систем водоснабжения многоквартирного дома | 2 |
|  | 4.Основные неисправности системы водоотведения и мусороудаления многоквартирного дома | 2 |
|  | 5.Методика оценки технического состояния и характеристик систем водоотведения и мусороудаления | 2 |
|  | 6. Мероприятия по технической эксплуатации систем водоотведения и мусороудаления многоквартирного дома | 2 |
|  | 7. Основные неисправности систем отопления многоквартирного дома и способы их обнаружения | 2 |
|  | 8. Методика оценки состояния инженерного оборудования систем отопления | 2 |
|  | 9. Мероприятия по технической эксплуатации систем отопления многоквартирного дома и сроки их проведения. | 2 |
|  | 10.Основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации систем вентиляции многоквартирного дома. | 2 |
|  | 11. Методика оценки технического состояния и характеристик систем вентиляции многоквартирного дома | 2 |
|  | 12. Мероприятия по технической эксплуатации систем вентиляции многоквартирного дома | 2 |
|  | 13. Основные неисправности систем электроснабжения многоквартирного дома и способы их обнаружения | 2 |
|  | 14. Методика оценки состояния инженерного оборудования систем электроснабжения | 2 |
|  | 15. Мероприятия по технической эксплуатации систем электроснабжения многоквартирного дома и сроки их проведения. | 2 |
|  | 16. Физический и моральный износ инженерных систем многоквартирного дома | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  | Практическое занятие № 9. Визуальный осмотр и оценка технического состояния трубопровода водоснабжения многоквартирного дома. Обследование технического состояния системы водоотведения многоквартирного дома. Обследование технического состояния системы отопления многоквартирного дома | 2 |
|  | Практическое занятие № 10. Определение и оценка физического износа систем водоснабжения, водоотведения здания | 2 |
|  | Практическое занятие № 11. Обследование технического состояния системы энергоснабжения многоквартирного дома . Обследование технического состояния системы горячего водоснабжения многоквартирного дома | 2 |
|  | Практическое занятие № 12. Составление акта осмотра инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме .Разработка элементов технологической карты на ремонт системы отопления многоквартирного дома | 2 |
|  | Практическое занятие № 13. Разработка элементов технологической карты на ремонт систем водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома | 2 |
| Тема 1.4. Организация работ по технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома | Содержание | 10 |
|  | 1.Основные задачи технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома | 2 |
|  | 2.Система планово-предупредительных ремонтов | 2 |
|  | 3.Планирование текущего ремонта | 2 |
|  | 4.Подготовка к сезонной эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома | 2 |
|  | 5.Составление графиков и актов подготовки здания к эксплуатации в зимний и весенне-летний периоды | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Практическое занятие № 14. Составление годового графика проведения текущего ремонта многоквартирного дома | 2 |
|  | Практическое занятие № 15. Составление графиков и актов поэксплуатации в заготовки здания к зимний и весенне-летний периоды | 2 |
| Тема 1.5. Контроль технического состояния многоквартирного дома и качества предоставления коммунальных услуг | Содержание | 14 |
|  | 1.Требования к качеству коммунальных услуг | 2 |
|  | 2.Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" | 2 |
|  | 3.Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, | 2 |
|  | 4.Виды, назначение устройство и принципы работы приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов. | 2 |
|  | 5.Контрольно-измерительные приборы инженерных систем многоквартирного дома | 2 |
|  | 6.Принципы автоматического регулирования потребления энергоресурсов. Технологии энергосбережения и энергоэффективности для пользователей жилых помещений | 2 |
|  | 7. Контроль качества жилищно-коммунальных услуг. Основные требования к качеству жилищно-коммунальных услуг. Методики оценки качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | Практическое занятие № 16. Обследование технического состояния узла учета тепловой энергии многоквартирного дома. Определение параметров микроклимата помещения | 2 |
|  | Практическое занятие № 17 Измерение температуры горячей воды системы централизованного горячего водоснабжения | 2 |
|  | Дифференцированный зачет | 3 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Рефераты, сообщения, составление таблиц: - Порядок и сроки выполнения действия АДС - Регламент работы АДС - Порядок организации работ при ликвидации крупных аварий - Обеспечение оборудованием и средствами сотрудниками АДС при выезде на исполнение заявок - Разработка и внедрение автомотизированных систем контроля электроэнергии - Назвать инструмент для проведения инструментального осмотра |  | 13 |
| Учебная практика Виды работ 1. Чтение проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом 2. Определение типа здания и основных конструктивных элементов многоквартирного дома. 3. Выполнение визуального и инструментального обследования общего имущества многоквартирного дома 4. Составление акта осмотра общего имущества в многоквартирном доме 5. Оценка физического износа конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома 6. Составление графика текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома |  | 18 |
| МДК 02.02 Проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов |  | 112 |
| Тема 2.1. Аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома | Содержание | 22 |
|  | 1.Создание аварийно-диспетчерской службы многоквартирного дома. Постановление Правительств№331 от 27.03.2018г | 2 |
|  | 2.Постановление Правительства№416 от 15.05.2013г. «Об организации Аварийно –диспетчерской службе | 2 |
|  | 3.Организация аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома | 2 |
|  | 4.Функции Аварийно-диспетчерской службы | 2 |
|  | 5.Состав, основные обязанности аварийно-диспетчерской службы. | 2 |
|  | 6.Основные показатели работы диспетчерской службы и их расчет. | 2 |
|  | 7.Должностная инструкция диспетчера АДС | 2 |
|  | 8.Справочник экстренных служб и информационные доски для населения | 2 |
|  | 9.Помощь диспетчеру в период пиковой нагрузки. Алгоритмы общения с истероидами и др.психотипами | 2 |
|  | 10. Обеспечение контроля загазованности технич.подполий и коллекторов | 2 |
|  | 11. Обеспечение двусторонней громкоговорящей связи с пассажирами лифтов | 2 |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий | 12 |
|  | Практическое занятие № 1. Расчет основных показателей работы диспетчерской службы. | 4 |
|  | Практическое занятие №2 Журналы контроля. Регистрация | 4 |
|  | Практическое занятие№3 Акты выполненных работ | 4 |
| Тема 2.2. Пожарная безопасность многоквартирного дома | Содержание | 12 |
|  | 1.Требования и правила пожарной безопасности в МКД | 2 |
|  | 2.Организационные противопожарные мероприятия в МКД | 2 |
|  | 3.Автоматические системы пожаротушения и системы оповещения | 2 |
|  | 4.Обязанности и порядок действия жильцов при пожаре | 2 |
|  | 5.Организационная работа по обеспечению пожарной безопасности с жильцами МКД | 2 |
|  | 6.Применение и использование отделочных материалов. Сертификация по Г1 | 2 |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий | 8 |
|  | Практическое занятие № 4. Расчёт первичных средств пожаротушения многоквартирного дома по заданным параметрам | 4 |
|  | Практическое занятие № 5. Выполнение структурной схемы охранно-пожарной сигнализации этажа многоквартирного дома | 4 |
| Тема 2.3. Инженерно-технические средства охраны многоквартирного дома | Содержание | 28 |
|  | 1.Общие понятия об инженерно-технических средств охраны. | 2 |
|  | 2.Категорирование объектов, общие понятия. Статус МКД при категорировании. | 2 |
|  | 3.Инженерно-техническая укреплённость конструкций | 2 |
|  | 4.Взрывоопасные материалы | 2 |
|  | 5.Обслуживание вентиляционных коробов, люков. | 2 |
|  | 6. Обслуживание подземных коллекторов, водоспуски и иные технологические каналы. | 2 |
|  | 7. Общие требования к созданию комплексных систем безопасности объектов | 2 |
|  | 8.Средства и системы охранной и тревожной сигнализации | 2 |
|  | 9.Средства и системы охранного телевидения | 2 |
|  | 10.Средства и системы контроля и управления доступом | 2 |
|  | 11. Выбор варианта охраны МКД | 2 |
|  | 12. Средства и системы охраны периметра | 2 |
|  | 13. Выбор и выполнение установки автоматического шлагбаума | 2 |
|  | 14.Выбор и выполнение установки камер видеонаблюдения. Домофонные системы Выбор при установки домофона. | 2 |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий | 10 |
|  | Практическое занятие № 6. Выбор варианта охраны МКД | 2 |
|  | Практическое занятие № 7. Чтение чертежей функциональных схем систем безопасности МКД | 4 |
|  | Практическое занятие № 8. Чтение схемы чертежей камер видеонаблюдения. | 4 |
| Тема 2.4. Предотвращение криминальных проявлений, террористических актов и их последствий. | Содержание | 14 |
|  | 1. Требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов | 2 |
|  | 2. Паспорт безопасности многоквартирного дома. | 2 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов | 2 |
|  | 4.Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории многоквартирного дома | 2 |
|  | 5. Порядок информирования сотрудников | 2 |
|  | 6. Организация службы охраны многоквартирного дома правоохранительных органов о порче и вреде ОИ. | 2 |
|  | 7.Обеспечение и связь управления МКД с сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками МЧС при предотвращении безопасности жизнедеятельности дома. | 2 |
|  | Тематика практических и лабораторных занятий | 4 |
|  | Практическое занятие № 9 Заполнение паспорта безопасности многоквартирного дома | 4 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |
| Самостоятельная работа Написание рефератов |  | 12 |
| Учебная практика Виды работ: 1. Чтение проектной и исполнительной документации на устройство пожарной сигнализации на многоквартирный дом 2. Разработка комплекса мероприятий, направленных на предотвращение криминальных проявлений, террористических актов и их последствий. 3. Разработка системы контроля и управления доступом для многоквартирного дома |  | 18 |
| Производственная практика Виды работ 1. Проведение плановых и внеплановых осмотров общего имущества с целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их устранению. 2. Подготовка технических заданий на выполнение работ по содержанию и ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. 3. Разработка и корректировка технической документации по эксплуатации инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий. 4. Расчет объемов выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимний и весенне-летний периоды 5. Определение показателей приборов учета тепловой энергии, электроэнергии и воды. 6. Повседневный (текущий) контроль за работой внутридомовых инженерных систем и оборудования многоквартирных домов и качества коммунальных ресурсов, в том числе по сигналам, поступающим на панель управления автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления (АСДКУ). 7. Оценка потребления, количества и качества поступающих коммунальных ресурсов на основании, данных контрольно-измерительных приборов (КИП) и устранение в ходе осмотра выявленных неисправностей, нарушений, не требующих отключения приборов учета и регулирования коммунальных ресурсов, КИП. 8. Взаимодействие с диспетчером и аварийными службами коммунальных организаций при исполнении заявки диспетчерской службы. |  | 108 |
| Консультация по модулю |  | 6 |
| Экзамен по модулю |  | 6 |
| Всего |  | 412 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

1. Кабинет «Технической эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления жилищно-коммунальных услуг», оборудован:

доска ученическая;

интерактивная доска SMART Board;

проектор мультимедийный;

персональный компьютер преподавателя;

комплект ученической мебели;

стол преподавателя;

стул преподавателя;

шкафы витринные;

информационный стенд;

учебно-наглядные пособия

Мастерская «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», оснащенная :

доска ученическая;

интерактивная доска SMART Board;

проектор мультимедийный;

персональный компьютер преподавателя;

комплект ученической мебели;

стол преподавателя;

стул преподавателя;

шкафы витринные;

информационный стенд;

учебно-наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

- Акимов В.Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома: учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А.Комков; – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 294 с. – ISBN 978-5-16-015410-7.

- Белолипецкий С. А. Основы практической эксплуатации зданий : учебник / С. А. Белолипецкий. – Москва : Проспект, 2020. – 158 с. – ISBN 978-5-392-24910-7.

- Гассуль В.А. Многоквартирный дом. Стандарты управления и инфраструктура / В.А. Гассуль. – Питер, 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-4461-0538-0.

- Комков, В. А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : учебное пособие / В. А. Комков, Н. С. Тимахова. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 204 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-006849-7.

- Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства (1-е изд.) учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров. – Москва: Академия, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-8739-27.

- Нестеренко В.М. Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства (1-е изд.) учебник/ В.М. Нестеренко. – Москва: Академия, 2019. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-7691-12.

- Фокин С.И. Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / С.И. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва : КНОРУС, 2022. – 226 с. – ISBN 978-5-406-07630-9.

- Шитов В.Н. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства: учебник / В.Н. Шитов.- Москва : ИНФРА-М, 2020. – 338 с. – ISBN 978-5-16-012361-5.

- Ярочкина Г.В. Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности: учебник / Г.В. Ярочкина. – Москва :Академия, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-8967-9

3.2.2. Основные электронные издания

- Акимов, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома : учебник / В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова, В.А. Комков. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 295 с. – (Среднее профессиональное образование). – DOI 10.12737/1031593. – ISBN 978-5-16-015410-7. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1844028 (дата обращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Белолипецкий, С. А. Управление многоквартирными домами. Теория и практика : монография / С. А. Белолипецкий. – Москва : Проспект, 2019. – 175 с. – ISBN 978-5-392-29314-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/150051 (дата обращения: 17.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кондратьева М.Н. Управление многоквартирными домами : учебное пособие / Кондратьева М.Н., Пинков А.П.. – Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2018. – 224 c. – ISBN 978-5-9795-1792-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/106127.html (дата обращения: 17.12.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Коробкин, В.В. Комплексные системы безопасности современного города : учебное пособие / В. В. Петров, В. В. Коробкин, А. Б. Сивенко ; под общ. ред. В. В. Петрова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 157 с. – ISBN 978-5-9275-2587-4. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1021634. – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901877221?marker=6540IN (дата обращения 17.12.2021).

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573741260 (дата обращения 17.12.2021).

- СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573697256 (дата обращения 17.12.2021).

- СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL:  https://docs.cntd.ru/document/566249684 (дата обращения 17.12.2021).

- СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456029018 (дата обращения 17.12.2021).

6. Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. – изд. испр. – Москва : ИНФРA-М, 2020. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-005405-6.

7. Лебедев, В. М. Техническая эксплуатация зданий : учебное пособие / В.М. Лебедев. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 360 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/textbook_5c17517d93e275.20051119. – ISBN 978-5-16-013560-1.

8. Фокин С.И. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устрой ство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 368 c. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-04784-2.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать работы и услуги по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. | Демонстрация знаний по оценке технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем в МКД. Выбор и применение знаний о технологическом процессе организации работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов инженерных систем и конструктивных элементов общего имущества МКД; Чтение схем и чертежей многоквартирного дома; Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Диагностика и исправление основных дефектов общего имущества МКД Демонстрация грамотного составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей. Демонстрация грамотного заполнения актов по оценке состояния систем. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов. Обоснованность выбора демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений. - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов. - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий. Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса. Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций. - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ02 |
| ПК 2.2. Организовывать техническую эксплуатацию инженерных систем и конструктивных элементов зданий жилищно-коммунального хозяйства | Демонстрация способностей разработки мероприятий по технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов общего имущества МКД. Выбор и применение знаний о технологическом процессе организации работ и услуг по технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. Чтение схем и чертежей многоквартирного дома Использование нормативно-справочной литературы и документации. Своевременность организации выполнения ремонтов и испытаний; Демонстрация умения определения видов ремонтов, их состава. Демонстрация навыков определения периодичности проведения ремонтов Демонстрация знания технологии ремонта с соблюдением мероприятий по охране труда. Точная последовательность выполнения операционного текущего контроля качества ремонтных работ. Демонстрация умения осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии графиком. Точный выбор нормативно- справочной литературы и документации; Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач; Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ПК 2.3. Осуществлять контроль технического состояния многоквартирного дома и качества предоставления коммунальных ресурсов | Демонстрация знаний и умений оценки качества предоставления коммунальных ресурсов. Демонстрация знаний и умений по осуществлению контроля технического состояния многоквартирного дома Грамотная демонстрация умения, правильно оформлять документацию по оценке состояния конструктивных элементов инженерных систем и оборудования МКД. Демонстрация умения применять различные виды испытаний оборудования и трубопроводов после ремонта. Обоснованность выбора и демонстрация применения методов и способов решения профессиональных задач Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ПК 2.4. Организовывать устранение аварийных ситуаций и проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов | Демонстрация знаний и умений организации устранения аварийных ситуаций Демонстрация знаний и умений проведения мероприятий по безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Эффективность использования средств культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке |  |